## MR 2 - VERÃO
MR 2 - VERÃO
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 5 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.5 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 5 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 2.5 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.5 | 0 | 299 | 1
P2 - Irrigação | 66.6 | 0 | 480 | 2
P3 - Irrigação | 88.8 | 0 | 480 | 2
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 6 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 8 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.6 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.8 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 175 | 0.2
Diesel | 13 | 1.85 | 24 | 80 | 5 | 3.8 | 2.5 |  |  | 20kVA
Bateria | 33 | 0.7 | 4 |  |  |  |  | 10500 | 20-80% | 40kW inversor
Concessionária |  | 0.87

## MR 2 - OUTONO
MR 2 - OUTONO
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 4.25 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.125 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 4.25 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 2.125 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.125 | 0 | 299 | 1
P2 - Irrigação | 12.1 | 0 | 480 | 2
P3 - Irrigação | 16 | 0 | 480 | 2
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 6 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 8 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.6 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.8 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 175 | 0.2
Diesel | 13 | 1.85 | 24 | 80 | 5 | 3.8 | 2.5 |  |  | 20kVA
Bateria | 33 | 0.7 | 4 |  |  |  |  | 10500 | 20-80% | 40kW inversor
Concessionária |  | 0.87

## MR 2 - INVERNO
MR 2 - INVERNO
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 3.5 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 1.75 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 3.5 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 1.75 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 1.75 | 0 | 299 | 1
P2 - Irrigação | 0 | 0 | 480 | 2
P3 - Irrigação | 0 | 0 | 480 | 2
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 6 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 8 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.6 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.8 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 175 | 0.2
Diesel | 13 | 1.85 | 24 | 80 | 5 | 3.8 | 2.5 |  |  | 20kVA
Bateria | 33 | 0.7 | 4 |  |  |  |  | 10500 | 20-80% | 40kW inversor
Concessionária |  | 0.87

## MR 2 - PRIMAVERA
MR 2 - PRIMAVERA
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 4 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 4 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 2 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2 | 0 | 299 | 1
P2 - Irrigação | 54.5 | 0 | 480 | 2
P3 - Irrigação | 72 | 0 | 480 | 2
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 6 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 8 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.6 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.8 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 175 | 0.2
Diesel | 13 | 1.85 | 24 | 80 | 5 | 3.8 | 2.5 |  |  | 20kVA
Bateria | 33 | 0.7 | 4 |  |  |  |  | 10500 | 20-80% | 40kW inversor
Concessionária |  | 0.87