## MR 4 - VERÃO
MG 4 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Verão
Coordenadas | -31.23 | -52.4 | Canguçu | Dia do Ano
CARGA VERÃO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4 | Propriedade 5
| Leite 1 | Leite 2 | Arroz | Arroz | Arroz | Residencial | Residencial | TOTAL MG 4 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 343,95kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 88kW | 66,6kW | 88kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 20 | 50
Liga (minuto) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 300 | 300 | 300 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.3 | 2 | 0.8
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Irrigação noite | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  | 24 | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 88kW | 66,6kW | 88kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 80L | Cap descarga: 260 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1260 | 1020 | 0 | 242,6kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 5,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1380 | 1440 | 70.5% |  |  | Consumo (75%) 4,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 3 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 312,85kW
Pico (kW) | 5 kw | 1,5 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW | 90.95%
Liga (minuto) | 421 | 421 |  | contempla 8h no mesmo dia |  | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 |  | sem avançar o outro dia |  | 1380 | 1440 | 31,1kW
Prioridade | 1 | 1 |  | 50ha |  | 1 | 1 | 9.04%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  |  | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2,5 kw | 0,75 kw |  |  |  | 6 kW | 0,6 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 5 - Pico | Propriedade 5 - Base
Pico (kW) | 5 kw | 1,5 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW
Liga (minuto) | 1081 | 1081 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 2,5 kw | 0,75 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 2,5 kw | 0,75 kw
Liga (minuto) | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1
ordenhadeiras 32,5
resfriador pós 28
resf manter 9,75
total leite 70,25kw
arroz 242,6kw
Total mg 4 produtivo 312,85kW
residencial 28 pico e 3,1 = 31,11
total mg 343,95kw

## MR 4 -OUTONO
MG 4 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Outono
Coordenadas | -31.23 | -52.4 | Canguçu | Dia do Ano
CARGA OUTONO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4 | Propriedade 5
| Leite 1 | Leite 2 | Arroz | Arroz | Arroz | Residencial | Residencial | TOTAL MG 4 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 127,0375kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 16kW | 12,1kW | 16kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 20 | 50
Liga (minuto) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 300 | 300 | 300 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.3 | 2 | 0.8
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Irrigação noite | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  | 24 | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 16kW | 12,1kW | 16kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 80L | Cap descarga: 260 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1260 | 1020 | 0 | 44,1kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 5,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1380 | 1440 | 34.71% |  |  | Consumo (75%) 4,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 3 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 95,93kW
Pico (kW) | 4,25 kw | 1,275 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW | 75.51%
Liga (minuto) | 421 | 421 |  | contempla 8h no mesmo dia |  | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 |  | sem avançar o outro dia |  | 1380 | 1440 | 31,1kW
Prioridade | 1 | 1 |  | 50ha |  | 1 | 1 | 24.48%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  |  | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2,125 kw | 0,6375 kw |  |  |  | 6 kW | 0,6 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 5 - Pico | Propriedade 5 - Base
Pico (kW) | 4,25 kw | 1,275 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW
Liga (minuto) | 1081 | 1081 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 2,125 kw | 0,6375 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 2,125 kw | 0,6375 kw
Liga (minuto) | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1
ordenhadeiras 32,5
resfriador pós 11,05
resf manter 8,2875
total leite 51,83kw
arroz 44,1kw
Total mg 4 produtivo 95,93kW
residencial 28 pico e 3,1 = 31,11
total mg 127,0375kw

## MR 4 - INVERNO
MG 4 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Inverno
Coordenadas | -31.23 | -52.4 | Canguçu | Dia do Ano
CARGA INVERNO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4 | Propriedade 5
| Leite 1 | Leite 2 | Arroz | Arroz | Arroz | Residencial | Residencial | TOTAL MG 4 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 79,525kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 0kW | 0kW | 0kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 20 | 50
Liga (minuto) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 300 | 300 | 300 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.3 | 2 | 0.8
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Irrigação noite | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  | 24 | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 0kW | 0kW | 0kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 80L | Cap descarga: 260 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1260 | 1020 | 0 | 0 | Características específicas |  | Consumo (100%) 5,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1380 | 1440 | 0% |  |  | Consumo (75%) 4,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 3 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 48,425kW
Pico (kW) | 3,5 kw | 1,05 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW | 60.89%
Liga (minuto) | 421 | 421 |  | contempla 8h no mesmo dia |  | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 |  | sem avançar o outro dia |  | 1380 | 1440 | 31,1kW
Prioridade | 1 | 1 |  | 50ha |  | 1 | 1 | 39.11%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  |  | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,525 kw |  |  |  | 6 kW | 0,6 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 5 - Pico | Propriedade 5 - Base
Pico (kW) | 3,5 kw | 1,05 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW
Liga (minuto) | 1081 | 1081 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,525 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,525 kw
Liga (minuto) | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1
ordenhadeiras 32,5
resfriador pós 9,1
resf manter 6,825
total leite 48,425kw
arroz 0kw
Total mg 4 produtivo 48,425kW
residencial 28 pico e 3,1 = 31,11
total mg 79,525kw

## MR 4 - PRIMAVERA
MG 4 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Primavera
Coordenadas | -31.23 | -52.4 | Canguçu | Dia do Ano
CARGA PRIMAVERA | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4 | Propriedade 5
| Leite 1 | Leite 2 | Arroz | Arroz | Arroz | Residencial | Residencial | TOTAL MG 4 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 279,96kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 72kW | 54,5kW | 72kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 20 | 50
Liga (minuto) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 300 | 300 | 300 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.3 | 2 | 0.8
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Irrigação noite | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  | 24 | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 72kW | 54,5kW | 72kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 80L | Cap descarga: 260 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1260 | 1020 | 0 | 198,5kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 5,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | 1440 | 1380 | 1440 | 70.9% |  |  | Consumo (75%) 4,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 3 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 248,5kW
Pico (kW) | 4 kw | 1,2 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW | 88.76%
Liga (minuto) | 421 | 421 |  | contempla 8h no mesmo dia |  | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 |  | sem avançar o outro dia |  | 1380 | 1440 | 31,1kW
Prioridade | 1 | 1 |  | 50ha |  | 1 | 1 | 11%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  |  | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,6 kw |  |  |  | 6 kW | 0,6 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  |  | Propriedade 5 - Pico | Propriedade 5 - Base
Pico (kW) | 4 kw | 1,2 kw |  |  |  | 8 kW | 0,8 kW
Liga (minuto) | 1081 | 1081 |  |  |  | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 |  |  |  | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,6 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,6 kw
Liga (minuto) | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1
ordenhadeiras 32,5
resfriador pós 10,4
resf manter 7,05
total leite 50kw
arroz 198,5kw
Total mg 4 produtivo 248,5kW
residencial 28 pico e 3,1 = 31,11
total mg 279,96kw