## MR 3 - VERÃO
MR 3 - VERÃO
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 5 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.5 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 5 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 2.5 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.5 | 0 | 299 | 1
P2 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P2 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P2 - Resfriador Pós Ordenha | 1.5 | 421 | 599 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.75 | 600 | 959 | 1
P2 - Resfriados Pós Ordenha | 1.75 | 1081 | 1260 | 1
P2 - Resfriados Manter | 0.75 | 1261 | 1440 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.75 | 0 | 299 | 1
P3 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P3 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P3 - Resfriador Pós Ordenha | 1.5 | 421 | 599 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.75 | 600 | 959 | 1
P3 - Resfriados Pós Ordenha | 1.75 | 1081 | 1260 | 1
P3 - Resfriados Manter | 0.75 | 1261 | 1440 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.75 | 0 | 299 | 1
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 60 | 0.24
Diesel | 8 | 1.8 | 24 | 40 | 2.6 | 2 | 1.3 |  |  | 10kVA
Bateria | 13 | 0.75 | 4 |  |  |  |  | 4200 | 20-80% | 15kW inversor
Concessionária |  | 0.87

## MR 3 - OUTONO
MR 3 - OUTONO
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 4.25 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.125 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 4.25 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 2.125 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2.125 | 0 | 299 | 1
P2 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P2 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P2 - Resfriador Pós Ordenha | 1.275 | 421 | 599 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.6375 | 600 | 959 | 1
P2 - Resfriados Pós Ordenha | 1.275 | 1081 | 1260 | 1
P2 - Resfriados Manter | 0.6375 | 1261 | 1440 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.6375 | 0 | 299 | 1
P3 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P3 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P3 - Resfriador Pós Ordenha | 1.275 | 421 | 599 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.6375 | 600 | 959 | 1
P3 - Resfriados Pós Ordenha | 1.275 | 1081 | 1260 | 1
P3 - Resfriados Manter | 0.6375 | 1261 | 1440 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.6375 | 0 | 299 | 1
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 60 | 0.24
Diesel | 8 | 1.8 | 24 | 40 | 2.6 | 2 | 1.3 |  |  | 10kVA
Bateria | 13 | 0.75 | 4 |  |  |  |  | 4200 | 20-80% | 15kW inversor
Concessionária |  | 0.87

## MR 3 - INVERNO
MR 3 - INVERNO
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 3.5 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 1.75 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 3.5 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 1.75 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 1.75 | 0 | 299 | 1
P2 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P2 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P2 - Resfriador Pós Ordenha | 1.05 | 421 | 599 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.525 | 600 | 959 | 1
P2 - Resfriados Pós Ordenha | 1.05 | 1081 | 1260 | 1
P2 - Resfriados Manter | 0.525 | 1261 | 1440 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.525 | 0 | 299 | 1
P3 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P3 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P3 - Resfriador Pós Ordenha | 1.05 | 421 | 599 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.525 | 600 | 959 | 1
P3 - Resfriados Pós Ordenha | 1.05 | 1081 | 1260 | 1
P3 - Resfriados Manter | 0.525 | 1261 | 1440 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.525 | 0 | 299 | 1
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 60 | 0.24
Diesel | 8 | 1.8 | 24 | 40 | 2.6 | 2 | 1.3 |  |  | 10kVA
Bateria | 13 | 0.75 | 4 |  |  |  |  | 4200 | 20-80% | 15kW inversor
Concessionária |  | 0.87

## MR 3 - PRIMAVERA
MR 3 - PRIMAVERA
Descrição da Carga | Potência (kW) | Minuto liga | Minuto desliga | Prioridade
P1 - Ordenha Manhã | 12.5 | 300 | 420 | 1
P1 - Ordenha Tarde | 12.5 | 960 | 1080 | 1
P1 - Resfriador Pós Ordenha | 4 | 421 | 599 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2 | 600 | 959 | 1
P1 - Resfriados Pós Ordenha | 4 | 1081 | 1260 | 1
P1 - Resfriados Manter | 2 | 1261 | 1440 | 1
P1 - Resfriador Manter | 2 | 0 | 299 | 1
P2 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P2 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P2 - Resfriador Pós Ordenha | 1.2 | 421 | 599 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.6 | 600 | 959 | 1
P2 - Resfriados Pós Ordenha | 1.2 | 1081 | 1260 | 1
P2 - Resfriados Manter | 0.6 | 1261 | 1440 | 1
P2 - Resfriador Manter | 0.6 | 0 | 299 | 1
P3 - Ordenha Manhã | 3.75 | 300 | 420 | 1
P3 - Ordenha Tarde | 3.75 | 960 | 1080 | 1
P3 - Resfriador Pós Ordenha | 1.2 | 421 | 599 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.6 | 600 | 959 | 1
P3 - Resfriados Pós Ordenha | 1.2 | 1081 | 1260 | 1
P3 - Resfriados Manter | 0.6 | 1261 | 1440 | 1
P3 - Resfriador Manter | 0.6 | 0 | 299 | 1
P4 - Cerca Elétrica | 0.01 | 0 | 1440 | 1
P4 - Bomba Manhã | 1 | 360 | 400 | 1
P4 - Bomba Meio dia | 1 | 720 | 760 | 2
P4 - Bomba Noite | 1 | 1020 | 1060 | 1
P1 - Residencial Pico | 4 | 1020 | 1380 | 1
P2 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P3 - Residencial Pico | 2 | 1020 | 1380 | 1
P4 - Residencial Pico | 3 | 1020 | 1380 | 1
P1 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
P2 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P3 - Residencial Base | 0.4 | 0 | 1440 | 1
P4 - Residencial Base | 0.5 | 0 | 1440 | 1
Fonte | Potência (kW) | Custo (R$/kWh) | Autonomia(h) | Tanque L | Consumo (L/h) 100% | Consumo (L/h) 75% | Consumo (L/h) 50% | Cap de descarga (kWh) | DOD
PV | 60 | 0.24
Diesel | 8 | 1.8 | 24 | 40 | 2.6 | 2 | 1.3 |  |  | 10kVA
Bateria | 13 | 0.75 | 4 |  |  |  |  | 4200 | 20-80% | 15kW inversor
Concessionária |  | 0.87